Leistungsverzeichnis

Dachabdichtungsarbeiten

	Projekt:
	HUM-ID

	Auftraggeber:
	HUM-ID

	erstellt von:
	HUM-ID


	Bieter:






	Summe netto:
.............................. EUR

zzgl. 19,00 % MwSt:
.............................. EUR

Summe inkl. MwSt:
.............................. EUR


(Ort und Datum, rechtsverbindliche Unterschrift, Stempel)


	021
	Dachabdichtungsarbeiten
	3

	021.1
	Dachabdichtung
	3

	021.1.01
	Sicherheit, Prüfungen
	3

	
	Zusammenstellung (Ebene 3)
	4

	
	Zusammenstellung (Ebene 2)
	5

	
	Zusammenstellung
	6


021
Dachabdichtungsarbeiten

021.1
Dachabdichtung

021.1.01
Sicherheit, Prüfungen

021.1.01.010
Kabellose Feuchtesensoren System HUM-ID

Lieferung und Einbau kabelloser, passiver Feuchtesensoren.

Verlegung der Sensorbänder im Abstand von 1,00 m unter der Abdichtung.

An Aufkantungen und Durchdringungen ist ein Raster von 0,50 m einzuhalten.

Angeb. Fabrikat : HUM-ID Sensoren

1,000 St
..............................
..............................

021.1.01.020
Elektronische Dichtigkeitsprobe

Dichtigkeitsprobe der Dachfläche wie

folgt:

- Visuelle Kontrolle

- Einlesen der Feuchtesensoren

Nach Abschluss der Arbeiten ist ein Protokoll zu erstellen.

1,000 m2
..............................
..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

021.1.01.030
Leckageortung

Betroffene Bereiche sind mit dem HUM-ID Scanner zu lokalisieren und 

zu markieren.

1,000 St
..............................
..............................
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